**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 10/2017
Parametry techniczne / konfiguracja proponowanego urządzenia**

**PARAMETRY TECHNICZNE / KONFIGURACJA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Typ/model/nazwa urządzenia** |
|  | **Typ** |  |
|  | **Model** |  |
|  | **Nazwa/Producent** |  |
|  | **Pożądane Parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego urządzenia** |
|  | **Moc chłodzenia:**Min. 45 kW, max: 55 kW |  |
|  | **Obudowa:**Jedna zwarta obudowa (konstrukcja skręcana, blacha aluminiowo-magnezowa) zawierająca układ chłodniczy, obieg wodny i elektryczny system sterująco zasilający, wyposażona w bezobsługowe wentylatory dobrane do odpowiedniej mocy. |  |
|  | **Układ chłodniczy:**Minimalne wyposażenie układu chłodniczego dobrane do odpowiedniej mocy powinno zawierać minimum:* parownik,
* sprężarkę,
* skraplacz,
* zawór rozprężny,
* układ sterujący.
 |  |
|  | **Układ obiegu wody**Minimalne wyposażenie układu obiegu wody (moduł hydrauliczny) dobrane do odpowiedniej mocy powinno zamierać minimum:* zbiornik,
* zestaw pompowy z układem sterującym,
* czujnik przepływu.
 |  |
|  | **Elektryczny system sterująco – zasilający**Elektryczny system sterująco -zasilający umieszczony w zintegrowanej szafie zawierający komponenty zasilające i mikroprocesorowy sterownik z kolorowym wyświetlaczem. |  |
|  | **Układ odzysku ciepła:**Układ odzysku ciepła powinien być dobranych do odpowiedniej mocy i powinien być przystosowany do pracy całorocznej w warunkach zewnętrznych |  |
|  | **Montaż:**Montaż dostarczonego rozwiązania w uzgodnionymi z Wykonawcą miejscu, które zostanie przystosowane przez Zamawiającego, tj.: doprowadzone zostaną niezbędne media (woda, instalacja zasilania elektrycznego i sterowania) oraz wykonana zostanie konstrukcja wsporcza. W cenie montażu Wykonawca przewidzi koszty niezbędnych elementów instalacyjno-montażowych. |  |
|  | Gwarancja – Min. 12 miesiące |  |

\*należy zaznaczyć właściwe.

**Do oferty należy dołączyć katalogi z opisem i zdjęciami proponowanego urządzenia.**

………………………….………………. …………..……………….…………….………………….…

 *(miejscowość, data) (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

 *do reprezentowania Wykonawcy)*