**Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 10/2017   
Parametry techniczne / konfiguracja proponowanego urządzenia**

**PARAMETRY TECHNICZNE / KONFIGURACJA PROPONOWANEGO URZĄDZENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ/model/nazwa urządzenia** | | |
|  | **Typ** |  | |
|  | **Model** |  | |
|  | **Nazwa/Producent** |  | |
|  | **Pożądane Parametry techniczne** | | **Parametry techniczne oferowanego urządzenia** |
|  | **Moc chłodzenia:**  Min. 45 kW, max: 55 kW | |  |
|  | **Obudowa:**  Jedna zwarta obudowa (konstrukcja skręcana, blacha aluminiowo-magnezowa) zawierająca układ chłodniczy, obieg wodny i elektryczny system sterująco zasilający, wyposażona w bezobsługowe wentylatory dobrane do odpowiedniej mocy. | |  |
|  | **Układ chłodniczy:**  Minimalne wyposażenie układu chłodniczego dobrane do odpowiedniej mocy powinno zawierać minimum:   * parownik, * sprężarkę, * skraplacz, * zawór rozprężny, * układ sterujący. | |  |
|  | **Układ obiegu wody**  Minimalne wyposażenie układu obiegu wody (moduł hydrauliczny) dobrane do odpowiedniej mocy powinno zamierać minimum:   * zbiornik, * zestaw pompowy z układem sterującym, * czujnik przepływu. | |  |
|  | **Elektryczny system sterująco – zasilający**  Elektryczny system sterująco -zasilający umieszczony w zintegrowanej szafie zawierający komponenty zasilające i mikroprocesorowy sterownik z kolorowym wyświetlaczem. | |  |
|  | **Układ odzysku ciepła:**  Układ odzysku ciepła powinien być dobranych do odpowiedniej mocy i powinien być przystosowany do pracy całorocznej  w warunkach zewnętrznych | |  |
|  | **Montaż:**  Montaż dostarczonego rozwiązania  w uzgodnionymi z Wykonawcą miejscu, które zostanie przystosowane przez Zamawiającego, tj.: doprowadzone zostaną niezbędne media (woda, instalacja zasilania elektrycznego i sterowania) oraz wykonana zostanie konstrukcja wsporcza. W cenie montażu Wykonawca przewidzi koszty niezbędnych elementów instalacyjno-montażowych. | |  |
|  | Gwarancja – Min. 12 miesiące | |  |

\*należy zaznaczyć właściwe.

**Do oferty należy dołączyć katalogi z opisem i zdjęciami proponowanego urządzenia.**

………………………….………………. …………..……………….…………….………………….…

*(miejscowość, data) (Pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*